НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЁЛ                                                                                                                С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

МОДЕЛЬ

Arderia BF24 Atmo

Каталог запчастей                                                                         (взрывные схемы)

| СЕРИЯ | ВЕРСИЯ |
| --- | --- |
| Arderia BF Atmo | 2026-6 |

Приведённые в данном каталоге изображения дают упрощённое представление об изделии                                                                                                    и могут содержать несущественные отличия от изделия, которое находится у вас в эксплуатации

Группа I. Общая схема

1

6

7

2

5

13

12

9

10

11

8

4

5

17

14

15

16

3

19

18

| № | Наименование | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котёл газовый отопительный водогрейный модели BF24 Atmo | 22013107 |
| 2 | Передняя (лицевая) панель в сборе с теплоизолятором-уплотнителем | 22013.0100-251R |
| 3 | Боковая панель (левая) без теплоизоляции | D22013.0100-230 |
| 4 | Боковая панель (правая) без теплоизоляции | D22013.0100-233 |
| 5 | Саморез 4.2х6.5 |  |
| 6 | Расширительный бак 7л. ZRP 200-7 | 2501316R |
| 7 | Кронштейн расширительного бака |  |
| 8 | Прокладка уплотнительная 15х8х2, комплект 10 шт. | 22013.0700-014-10R |
| 9 | Патрубок расширительного бака | D22013.0300-048 |
| 10 | Кольцо уплотнительное Ø8хØ2.2хØ12, комплект 10 шт. | 22013.0300-020-10R |
| 11 | Клипса Ø10 | 22013.0300-019 |
| 12 | Фланец дымоотведения Ø130 (патрубок присоединительный) |  |
| 13 | Саморез 4.2х6.5 |  |
| 14 | Блок управления в сборе |  |
| 15 | Плата управления (См. Группу VIII) | D22013.0631-341R |
| 16 | Плата индикации | D22013.0636-203R |
| 17 | Саморез 4.8х13 |  |
| 18 | Прокладка уплотнительная G1/4", комплект 10 шт. | 22013.0700-015-10R |
| 19 | Манометр прямоугольный 4 bar (G1/4") | 22013.0336-002R |

Группа II. Камера сгорания (открытого типа)

20

25

5

21

22

24

23

23

26

27

28

29

29

33

34

30

31

32

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Рама опорная (основание котла) в сборе |  |  |
| 21 | Основание камеры сгорания в сборе |  |  |
| 22 | Передняя панель камеры сгорания в сборе с теплоизоляцией |  |  |
| 23 | Плита теплоизоляции камеры сгорания (правая / левая) |  |  |
| 24 | Плита теплоизоляции камеры сгорания задняя |  |  |
| 23, 24 | Комплект теплоизоляции для котлов модели D24 |  | 22013.0210-120R |
| 25 | Коллектор отработанных дымовых газов с разделителем тяги |  |  |
| 26 | Датчик тяги 70°C |  | D22013.0610-002R |
| 27 | Теплообменник основной |  | S22013.0220-033 |
| 28 | Датчик перегрева 92˚С |  | D22013.0610-001R |
| 29 | Клипса Ø18, комплект 10 шт. |  | D22013.0300-002-10R |
| 30 | Электрод ионизации в сборе с проводом |  |  |
| 31 | Электрод розжига 1 с проводом (левый) |  |  |
| 32 | Электрод розжига 2 с проводом (правый) |  |  |
| 30, 31, 32 |  | Комплект электродов | 22013.0211-010R |
| 33 | Горелка газовая c коллектором форсунок 11 NG |  | D22013.0220-060 |
| 34 | Винт М4х12 |  |  |

Группа III. Газовая арматура

35

36

37

37

| № | Наименование | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- |
| 35 | Газовый клапан 621В | 22013.0500-012R |
| 36 | Патрубок газовый в сборе | D22013.0500-009 |
| 37 | Прокладка уплотнительная 24х14х2, комплект 10 шт. | 22013.0700-010-10R |

41

38

38

39

41

42

43

44

45

46

40

Группа IV. Гидрогруппа

| № | Наименование | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- |
| 38 | Кольцо уплотнительное Ø17хØ3хØ23, комплект 10 шт. | 22013.0300-006-10R |
| 39 | Патрубок «насос-теплообменник» | D22013.0300-057 |
| 40 | Патрубок «теплообменник-трёхходовой кран» | D22013.0300-059 |
| 41 | Прокладка уплотнительная 24х14х2, комплект 10 шт. | 22013.0700-040-10R |
| 42 | Датчик NTC накладной 50 кОм, клипса Ø18 мм | 22013.0630-010R |
| 43 | Узел выхода в сборе без сервопривода | См. Группу VI |
| 44 | Узел входа в сборе с краном подпитки | S22013.0311-004R |
| 45 | Клипса Ø21 | 22013.0400-012 |
| 46 | Насос циркуляционный CPB3A 15/5 в сборе | См. Группу V |

Группа V. Насос циркуляционный

53

50

47

48

49

54

55

580

56

57

51

52

| № | Наименование | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- |
| 47 | Трубка | 22013.0300-015 |
| 48 | Клапан предохранительный 3 бара | 22013.0400-019R |
| 49 | Кольцо уплотнительное Ø16хØ2.6хØ21.2, комплект 10 шт. | 22013.0400-006-10R |
| 50 | Клипса Ø18 | 22013.0400-007 |
| 51 | Воздухоотводчик | 22013.0400-002R |
| 52 | Кольцо уплотнительное Ø36хØ3.3хØ42.6, комплект 10 шт. | 22013.0400-003-10R |
| 53 | Клипса Ø3х36х51 | 22013.0400-004 |
| 54 | Насос циркуляционный CPB3A 15/5 | 22013.0400-016R |
| 55 | Винт M6x8 |  |
| 56 | Клипса Ø18.5 | 22013.0400-010 |
| 57 | Штуцер насоса G3/4" | D22013.0400-013 |
| 58 | Кольцо уплотнительное Ø18хØ3.8хØ25.6, комплект 10 шт. | 22013.0400-009-10R |

59

61

62

60

Группа VI. Гидроузел выхода гидравлической группы GHB 201                                          (трёхходовой кран, серводвигатель, датчик давления)

| № | Наименование | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- |
| 59 | Сервопривод трёхходового крана (~220 В) | D22013.0311-023R |
| 60 | Трёхходовой клапан выхода G3.4" | S22013.0311-007R |
| 61 | Скоба-фиксатор |  |
| 62 | Датчик давления G1/4" | 22013.0600-012R |

64

63

65

66

675

68

69

70

71

72

Группа VII. Разъёмы с проводами

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | Электрический шнур с вилкой (16 А / ~250 В) |  | 22013.0600-017 |
| 66 | Разъем «мама» CN 3 (5-и штырьковый) с проводами |  | 22013.0630-200 |
| 67 | Разъем «мама» CN 5 (4-х штырьковый) с проводами |  | 22013.0637-200 |
| 64 | Разъем «мама» CN 1 (3-х штырьковый) с проводами | 22013.0600-200 | Комплект проводов с разъёмами CN модуля управления D22013.0630-000 |
| 65 | Разъем «мама» CN 2 (6-и штырьковый) с проводами | 22013.0635-200 |  |
| 68 | Провод заземления P2 «GND» | 22013.0630-007 |  |
| 69 | Разъем «мама» CN 6 (7-и штырьковый) с проводами | 22013.0634-200 |  |
| 70 | Разъем «мама» CN 7 (6-и штырьковый) с проводами | 22013.0633-200 |  |
| 71 | Разъем «мама» CN 8 (4-х штырьковый) с проводами | 22013.0636-004 |  |
| 72 | Разъем «мама» CN 10 (9-и штырьковый) с проводами | 22013.0632-200 |  |