НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ

WH-10 ATMO / WH-14 ATMO / WH-16 ATMO

Каталог запчастей                                                                         (взрывные схемы)

| СЕРИЯ | ВЕРСИЯ |
| --- | --- |
| Arderia ATMO WH | 2026 - 09 |

Приведённые в данном каталоге изображения дают упрощённое представление                                                                                                        об изделии и могут содержать несущественные отличия от изделия, которое находится у вас в эксплуатации.

3

2

1

4

5

6

Группа I. Общая схема

| № | Наименование | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Настенный газовый проточный водонагреватель Arderia ATMO WH-10 / WH-14 / WH-16 | 2901101 / 2901102 / 2901103 |
| 2 | Фланец дымоотведения Ø130 (патрубок присоединительный) |  |
| 3 | Передняя (лицевая) панель в сборе с теплоизолятором-уплотнителем | 22013.0100-251 |
| 4 | Боковая панель (левая) с теплоизолятором-уплотнителем | 22013.0100-183 |
| 5 | Боковая панель (правая) с теплоизолятором-уплотнителем | 22013.0100-181 |
| 6 | Блок управления в сборе | W22013.0631-001 |
| 6* | Плата управления ВПГ ARDERIA (на схеме не обозначена) | W22013.0631-002R |
| 6** | Плата индикации ВПГ ARDERIA (на схеме не обозначена) | W22013.0636-003R |

7

8

9

10

11

12

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Группа II. Камера сгорания (открытого типа)

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Рама опорная (основание котла) в сборе |  |  |
| 8 | Коллектор отработанных дымовых газов с разделителем тяги (стабилизатор тяги) |  |  |
| 9 | Основание камеры сгорания в сборе |  |  |
| 10 | Передняя панель (покрытие) камеры сгорания |  |  |
| 11 | Теплоизоляция камеры сгорания (передняя) |  |  |
| 12 | Теплоизоляция камеры сгорания (правая / левая) |  |  |
| 13 | Теплоизоляция камеры сгорания (задняя) |  |  |
| 12, 13 | Комплект теплоизоляции |  | 22013.0210-120R |
| 14 | Датчик тяги 70°С |  | D22013.0610-002R |
| 15 | Теплообменник ATMO WH-10 |  | S22013.0210-032R |
|  | Теплообменник ATMO WH-14 / WH-16 |  | S22013.0220-032R |
| 16 | Датчик перегрева 92˚С |  | D22013.0610-001R |
| 17 | Горелка газовая в сборе 9 NG, ATMO WH-10 |  | D22013.0210-042 |
|  | Горелка газовая в сборе 11 NG, ATMO WH-14 / WH-16 |  | D22013.0220-060 |
| 18 | Электрод ионизации с проводом |  |  |
| 19 | Электрод розжига 1 с проводом (левый) |  |  |
| 20 | Электрод розжига 2 с проводом (правый) |  |  |
| 18, 19, 20 |  | Комплект электродов | 22013.0211-010R |

Группа III. Газовая арматура

23

21

23

22

| № | Наименование | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- |
| 21 | Газовая арматура (газовый клапан) | 22013.0500-013 |
| 22 | Патрубок газовый в сборе | D22013.0500-009 |
| 23 | Прокладка уплотнительная 24х14х2 (G3/4"), комплект 10 шт. | 22013.0700-010-010R |

Группа IV. Гидрогруппа

24

25

24

27

25

26

28

29

31

29

34

30

29

29

33

32

30

33

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Кольцо уплотнительное, Ø17хØ3хØ23, комплект 10 шт. |  | 22013.0300-006-10R |
| 25 | Клипса патрубка отопления Ø18 (трубки ОВ – теплообменник ОВ), комплект 10 шт. |  | D22013.0300-002-10R |
| 26 | Патрубок ХВС | до 23.03.2026 г. | W22013.0300-002 |
|  |  | с 23.03.2026 г. | W22013.0300-007 |
| 27 | Патрубок ГВС |  | W22013.0300-003 |
| 28 | Датчик NTC, накладной, 50 кОм, клипса Ø18 мм |  | 22013.0630-010R |
| 29 | Прокладка уплотнительная Ø17хØ3хØ23, комплект 10 шт. |  | 22013.0300-006-10R |
| 30 | Фитинг (выход) G3/4xG1/2 (Z) |  | W22013.0300-001 |
| 31 | Фитинг (вход) G3/4xG1/2 (Z) | до 23.03.2026 г. | W22013.0300-001 |
| 32 | Фитинг (вход) G3/4FxG1/2M (Z) | с 23.03.2026 г. | W22013.0300-004 |
| 33 | Датчик протока ВПГ Arderia (расходомер) |  | 1201126R |
| 34 | Муфта 3/4” | до 23.03.2026 | 91021-196 |

Группа V. Разъёмы с проводами

35

33

36

37

38

39

40

41

42

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Электрический шнур с вилкой (16 А / ~250 В) |  | 22013.0600-017 |
| 37 | Разъем «мама» CN 3 (5-и штырьковый) с проводами |  | 22013.0630-200 |
| 36 | Разъем «мама» CN 1 (3-х штырьковый) с проводами | 22013.0600-200 | Комплект проводов с разъёмами CN модуля управления D22013.0630-000 |
|  | Разъем «мама» CN 2 (6-и штырьковый) с проводами | Не используется |  |
| 38 | Провод заземления P2 «GND» | 22013.0630-007 |  |
| 39 | Разъем «мама» CN 6 (7-и штырьковый) с проводами | 22013.0634-200 |  |
| 40 | Разъем «мама» CN 7 (6-и штырьковый) с проводами | 22013.0633-200 |  |
| 41 | Разъем «мама» CN 8 (4-х штырьковый) с проводами | 22013.0636-004 |  |
| 42 | Разъем «мама» CN 10 (9-и штырьковый) с проводами | 22013.0632-200 |  |