НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЁЛ                                                                                                                С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

МОДЕЛЬ

Arderia D40 Atmo

Каталог запчастей                                                                         (взрывные схемы)

| СЕРИЯ | ВЕРСИЯ |
| --- | --- |
| Arderia D Atmo | 2026-9 |

Приведённые в данном каталоге изображения дают упрощённое представление об изделии                                                                                             и могут содержать несущественные отличия от изделия, которое находится у вас в эксплуатации

Группа I. Общая схема

1

6

7

2

5

13

12

9

10

11

8

4

5

17

14

15

16

3

19

18

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котёл газовый отопительный водогрейный модели D40 Atmo |  | 2201388 |
| 2 | Передняя панель в сборе с теплоизолятором с креплением «ушки» |  | 22013.0100-173R |
| 3 | Боковая панель (левая) в сборе с теплоизолятором |  | 22013.0100-183 |
|  |  |  | 22013.0100-171R |
| 4 | Боковая панель (правая) в сборе с теплоизолятором |  | 22013.0100-181 |
|  |  |  | 22013.0100-169R |
| 5 | Саморез 4.2х6.5 |  |  |
| 6 | Расширительный бак 7 л. |  | 2501316R |
| 7 | Кронштейн расширительного бака |  |  |
| 8 | Прокладка уплотнительная 15х8х2, комплект 10 шт. |  | 22013.0700-014-10R |
| 9 | Патрубок расширительного бака |  | D22013.0300-048 |
| 10 | Кольцо уплотнительное Ø8хØ2.2хØ12, комплект 10 шт. |  | 22013.0300-020-10R |
| 11 | Клипса Ø10 |  | 22013.0300-019 |
| 12 | Фланец дымоотведения Ø130 |  |  |
| 13 | Саморез 4.2х6.5 |  |  |
| 14 | Блок управления в сборе |  |  |
| 15 | Плата управления (См. Группу VIII) |  | D22013.0631-341R |
|  | Плата управления, OpenTherm | с 23.10 2025 г. | D22013.0631-346 |
| 16 | Плата индикации |  | D22013.0636-203R |
|  | Плата индикации, OpenTherm | с 23.10 2025 г. | D22013.0636-204 |
| 17 | Саморез 4.8х13 |  |  |
| 18 | Прокладка уплотнительная G1/4", комплект 10 шт. |  | 22013.0700-015-10R |
| 19 | Манометр прямоугольный 4 bar (G1/4") |  | 22013.0336-002R |

Группа II. Камера сгорания (открытого типа)

20

25

5

21

22

24

23

23

26

27

28

29

29

33

34

30

31

32

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Рама опорная (основание котла) в сборе |  |  |
| 21 | Основание камеры сгорания в сборе |  |  |
| 22 | Передняя панель камеры сгорания в сборе с теплоизоляцией |  |  |
| 23 | Плита теплоизоляции камеры сгорания боковая (правая / левая) |  |  |
| 24 | Плита теплоизоляции камеры сгорания задняя |  |  |
| 23, 24 | Комплект теплоизоляции для котлов модели D40 |  | 22013.0210-140R |
| 25 | Коллектор отработанных дымовых газов с разделителем тяги |  |  |
| 26 | Датчик тяги, 70°C |  | D22013.0610-002R |
| 27 | Теплообменник основной |  | S22013.0240-032R |
| 28 | Датчик перегрева 92˚С |  | D22013.0610-001R |
| 29 | Клипса Ø18, комплект 10 шт. |  | D22013.0300-002-10R |
| 30 | Электрод ионизации в сборе с проводом |  |  |
| 31 | Электрод розжига 1 с проводом (левый) |  |  |
| 32 | Электрод розжига 2 с проводом (правый) |  |  |
| 30, 31, 32 |  | Комплект электродов | 22013.0211-010R |
| 33 | Горелка газовая в сборе c коллектором 17 NG |  | D22013.0230-005 |
| 34 | Винт М4х12 |  |  |

Группа III. Газовая арматура

35

37

36

37

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Газовый клапан | HPV07-L020 | 22013.0500-010R |
|  |  | 621В | 22013.0500-012 |
| 36 | Патрубок газовый в сборе |  | D22013.0500-009 |
| 37 | Прокладка уплотнительная 24х14х2, комплект 10 шт. |  | 22013.0700-010-10R |

38

40

42

47

38

45

44

43

41

50

51

48

52

38

39

49

46

Группа IV. Гидрогруппа

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | Кольцо уплотнительное Ø17хØ3хØ23, комплект 10 шт. |  | 22013.0300-006-10R |
| 39 | Патрубок «насос-теплообменник» |  | D22013.0300-053 |
| 40 | Патрубок «теплообменник-отопление» (клипса) | до 01.09.2025 г. | D22013.0300-055 |
|  | Патрубок «теплообменник-отопление» (гайка 3/4) | с 01.09.2025 г. | D22013.0300-063 |
| 41 | Узел входа в сборе (См. Группу VI) |  | D22013.0321-032 |
| 42 | Узел выхода (Bypass 6M) в сборе без сервопривода (См. Группу VII) | до 01.09.2025 г. | D22013.0321-026R |
|  | Узел выхода (Bypass 6M) 3/4 в сборе без сервопривода (См. Группу VII) | с 01.09.2025 г. | D22013.0321-066R |
| 43 | Теплообменник ГВС 16 пластин |  | D22013.0320-060R |
| 44 | Кольцо уплотнительное Ø25xØ17xØ7, комплект 10 шт. |  | D22013.0311-010-10R |
| 45 | Датчик NTC накладной 50 кОм, клипса Ø18 мм |  | 22013.0630-010R |
| 46 | Насос циркуляционный CPB3A 20/6 в сборе |  | См. Группу V |
| 47 | Клипса Ø18.5 |  | 22013.0400-010 |
| 48 | Клипса Ø21 |  | 22013.0400-012 |
| 49 | Прокладка уплотнительная 24х14х2, комплект 10 шт. |  | 22013.0700-040-10R |
| 50 | Винт М5х20 |  |  |
| 51 | Винт M6x8 |  |  |
| 52 | Винт М5х6 |  |  |

Группа V. Насос циркуляционный

59

56

53

54

55

60

51

640

47

63

57

58

| № | Наименование | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- |
| 53 | Трубка | 22013.0300-015 |
| 54 | Клапан предохранительный 3 бара | 22013.0400-019R |
| 55 | Кольцо уплотнительное Ø16хØ2.6хØ21.2, комплект 10 шт. | 22013.0400-006-10R |
| 56 | Клипса Ø18 | 22013.0400-007 |
| 57 | Воздухоотводчик | 22013.0400-002R |
| 58 | Кольцо уплотнительное Ø36хØ3.3хØ42.6, комплект 10 шт. | 22013.0400-003-10R |
| 59 | Клипса Ø3х36х51 | 22013.0400-004 |
| 60 | Насос циркуляционный CPB3A 20/6 | 22013.0400-021R |
| 61 | Штуцер насоса G3/4" | D22013.0400-013 |
| 62 | Кольцо уплотнительное Ø18хØ3.8хØ25.6, комплект 10 шт. | 22013.0400-009-10R |

Группа VI. Гидроблок входной                                                                                               (датчик расхода ГВС «Холла», расходомер «турбинка», кран подпитки)

63

64

65

66

| № | Наименование | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- |
| 63 | Расходомер | D22013.0321-027R |
| 64 | Датчик расхода воды | D22013.0620-001R |
| 65 | Узел входа воды с краном подпитки | D22013.0321-028 |
| 66 | Кран подпитки | D22013.0321-067 |

71

69

68

67

70

Группа VII. Гидроблок выходной                                                                             (серводвигатель, датчик давления, датчик температуры ГВС)

| № | Наименование | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- |
| 67 | Сервопривод трёхходового крана (~220 В) | D22013.0311-023R |
| 68 | Датчик NTC погружной 50 кОм, G1/8" | 22013.0630-009R |
| 69 | Датчик давления | 22013.0600-010R |
| 70 | Картридж трехходового крана | D22013.0321-069 |
| 71 | Скоба-фиксатор |  |

73

72

74

75

765

77

78

79

80

81

Группа VIII. Разъёмы с проводами

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 74 | Электрический шнур с вилкой (16 А / ~250 В) |  | 22013.0600-017 |
| 77 | Разъем «мама» CN 3 (5-и штырьковый) с проводами |  | 22013.0630-200 |
| 78 | Разъем «мама» CN 5 (4-х штырьковый) с проводами |  | 22013.0637-200 |
| 75 | Разъем «мама» CN 1 (3-х штырьковый) с проводами | 22013.0600-200 | Комплект проводов с разъёмами CN модуля управления D22013.0630-000 |
| 76 | Разъем «мама» CN 2 (6-и штырьковый) с проводами | 22013.0635-200 |  |
| 79 | Провод заземления P2 «GND» | 22013.0630-007 |  |
| 80 | Разъем «мама» CN 6 (7-и штырьковый) с проводами | 22013.0634-200 |  |
| 81 | Разъем «мама» CN 7 (6-и штырьковый) с проводами | 22013.0633-200 |  |
| 82 | Разъем «мама» CN 8 (4-х штырьковый) с проводами | 22013.0636-004 |  |
| 83 | Разъем «мама» CN 10 (9-и штырьковый) с проводами | 22013.0632-200 |  |