НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЁЛ                                                                                                                С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

МОДЕЛЬ

Arderia D40

Каталог запчастей                                                                         (взрывные схемы)

| СЕРИЯ | ВЕРСИЯ |
| --- | --- |
| Arderia D | 2026-9 |

Приведённые в данном каталоге изображения дают упрощённое представление об изделии                                                                                            и могут содержать несущественные отличия от изделия, которое находится у вас в эксплуатации

Группа I. Общая схема

18

12

13

14

1

15

5

16

5

2

6

7

4

17

19

5

8

10

11

20

21

3

9

22

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котёл газовый отопительный водогрейный модели D40 |  | 2201360 |
| 2 | Передняя панель в сборе с теплоизолятором с креплением «ушки» |  | 22013.0100-173R |
| 3 | Боковая панель (левая) с теплоизолятором |  | 22013.0100-183 |
|  |  |  | 22013.0100-171R |
| 4 | Боковая панель (правая) с теплоизолятором |  | 22013.0100-181 |
|  |  |  | 22013.0100-169R |
| 5 | Саморез 4.2х6.5 |  |  |
| 6 | Расширительный бак 7л. VRP 250-7 | до июля 2022 г. | 2501148R |
|  | Расширительный бак 7л. ZRP 200-7 | с июля 2022 г. | 2501316R |
| 7 | Кронштейн расширительного бака |  |  |
| 8 | Прокладка уплотнительная 15х8х2, комплект 10 шт. |  | 22013.0700-014-10R |
| 9 | Патрубок расширительного бака |  | D22013.0300-048 |
| 10 | Кольцо уплотнительное Ø8хØ2.2хØ12, комплект 10 шт. |  | 22013.0300-020-10R |
| 11 | Клипса Ø10 |  | 22013.0300-019 |
| 12 | Датчик давления воздуха 70/45 |  | 22013.0600-011R |
| 13 | Конденсатосборник в сборе с трубками |  | 22013.0100-100 |
| 14 | Кронштейн крепления конденсатосборника |  |  |
| 15 | Фланец дымохода Ø100 PP |  | 22013.0100-190 |
|  | Прокладка фланца дымохода Ø100 (на схеме не указана) |  | 22013.0100-191 |
| 16 | Заглушка воздухозаборного отверстия Ø80 |  |  |
| 17 | Блок управления в сборе |  |  |
| 18 | Плата управления (См. Группу VIII) |  | D22013.0631-341R |
|  | Плата управления, OpenTherm | с 23.10 2025 г. | D22013.0631-346 |
| 19 | Плата индикации |  | D22013.0636-203R |
|  | Плата индикации, OpenTherm | с 23.10 2025 г. | D22013.0636-204 |
| 20 | Саморез 4.8х13 |  |  |
| 21 | Прокладка уплотнительная G1/4", комплект 10 шт. |  | 22013.0700-015-10R |
| 22 | Манометр прямоугольный 4 bar (G1/4") |  | 22013.0336-002R |

Группа II. Камера сгорания (закрытого типа)

29

30

31

32

33

25

5

34

35

36

37

27

28

33

26

24

23

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Рама опорная (основание котла) в сборе |  |  |
| 24 | Основание камеры сгорания в сборе |  |  |
| 25 | Передняя панель камеры сгорания в сборе с теплоизоляцией |  |  |
| 26 | Винт М4х12 |  |  |
| 27 | Плита теплоизоляции камеры сгорания боковая (правая / левая) |  |  |
| 28 | Плита теплоизоляции камеры сгорания задняя |  |  |
| 27, 28 | Комплект теплоизоляции для котлов моделей D40 |  | 22013.0210-140R |
| 29 | Вентилятор 55W |  | D22013.0220-002R |
| 30 | Саморез 4.2х13 |  |  |
| 31 | Теплообменник основной |  | S22013.0240-032R |
| 32 | Термостат перегрева 92˚C |  | D22013.0610-001R |
| 33 | Клипса Ø18, комплект 10 шт. |  | D22013.0300-002-10R |
| 34 | Электрод ионизации с проводом |  |  |
| 35 | Электрод поджига 1 с проводом (левый) |  |  |
| 36 | Электрод поджига 2 с проводом (правый) |  |  |
| 34, 35, 36 |  | Комплект электродов газового котла | 22013.0211-010R |
| 37 | Горелка в сборе c коллектором форсунок 17 NG |  | D22013.0230-005 |
|  |  |  | D22013.0230-007 |

Группа III. Газовая арматура

38

41

39

40

41

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | Газовый клапан | HPV07-L020 | 22013.0500-010R |
|  |  | 621В | 22013.0500-012 |
| 39 | Трубка компенсации давления газа |  | 22013.0100-111 |
| 40 | Патрубок газовый в сборе |  | D22013.0500-009 |
| 41 | Прокладка уплотнительная 24х14х2, комплект 10 шт. |  | 22013.0700-010-010R |

42

44

46

51

42

49

48

47

45

54

55

52

56

42

43

53

50

Группа IV. Гидрогруппа

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | Кольцо уплотнительное Ø17хØ3хØ23, комплект 10 шт. |  | 22013.0300-006-10R |
| 43 | Патрубок «насос теплообменник» |  | D22013.0300-050 |
| 44 | Патрубок «теплообменник-отопление» (клипса) | до 01.09.2025 г. | D22013.0300-052 |
|  | Патрубок «теплообменник-отопление» (гайка 3/4) | с 01.09.2025 г. | D22013.0300-062 |
| 45 | Узел входа в сборе (См. Группу VI) |  | D22013.0321-032 |
| 46 | Узел выхода (Bypass 6M) в сборе без сервопривода (См. Группу VII) | до 01.09.2025 г. | D22013.0321-026R |
|  | Узел выхода (Bypass 6M) 3/4 в сборе без сервопривода (См. Группу VII) | с 01.09.2025 г. | D22013.0321-066R |
| 47 | Теплообменник ГВС 16 пластин |  | D22013.0320-060R |
| 48 | Кольцо уплотнительное Ø25xØ17xØ7, комплект 10 шт. |  | D22013.0311-010-10R |
| 49 | Датчик NTC, накладной 50 кОм клипса Ø18 мм |  | 22013.0630-010R |
| 50 | Насос циркуляционный 20/6 в сборе |  | См. Группу V |
| 51 | Клипса Ø18.5 |  | 22013.0400-010 |
| 52 | Клипса Ø21 |  | 22013.0400-012 |
| 53 | Прокладка уплотнительная 24х14х2, комплект 10 шт. |  | 22013.0700-040-10R |
| 54 | Винт М5х20 |  |  |
| 55 | Винт M6x8 |  |  |
| 56 | Винт М5х6 |  |  |

Группа V. Насос циркуляционный

63

60

57

58

59

64

55

660

51

65

61

62

| № | Наименование | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- |
| 57 | Трубка | 22013.0300-015 |
| 58 | Клапан предохранительный, 3 бара | 22013.0400-019R |
| 59 | Кольцо уплотнительное Ø16хØ2.6хØ21.2, комплект 10 шт. | 22013.0400-006-10R |
| 60 | Клипса Ø18 | 22013.0400-007 |
| 61 | Воздухоотводчик | 22013.0400-002R |
| 62 | Кольцо уплотнительное Ø36хØ3.3хØ42.6, комплект 10 шт. | 22013.0400-003-10R |
| 63 | Клипса Ø3х36х51 | 22013.0400-004 |
| 64 | Насос циркуляционный CPB3A 20/6 | 22013.0400-021R |
| 65 | Штуцер насоса G3/4" | D22013.0400-013 |
| 66 | Кольцо уплотнительное Ø18хØ3.8хØ25.6, комплект 10 шт. | 22013.0400-009-10R |

Группа VI. Гидроблок входной                                                                                               (датчик расхода ГВС «Холла», расходомер «турбинка», кран подпитки)

67

68

69

70

| № | Наименование | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- |
| 67 | Расходомер | D22013.0321-027R |
| 68 | Датчик расхода воды | D22013.0620-001R |
| 69 | Узел входа воды с краном подпитки | D22013.0321-028 |
| 70 | Кран подпитки | D22013.0321-067 |

75

73

72

71

74

Группа VII. Гидроблок выходной                                                                             (серводвигатель, датчик давления, датчик температуры ГВС)

| № | Наименование | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- |
| 71 | Сервопривод трёхходового крана (~220 В) | D22013.0311-023R |
| 72 | Датчик NTC погружной 50 кОм, G1/8" | 22013.0630-009R |
| 73 | Датчик давления | 22013.0600-010R |
| 74 | Картридж трехходового крана | D22013.0321-069 |
| 75 | Скоба-фиксатор |  |

77

76

78

79

80

81

82

83

84

85

Группа VIII. Разъёмы с проводами

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | Электрический шнур с вилкой (16 А / ~250 В) |  | 22013.0600-017 |
| 79 | Разъем «мама» CN 3 (5-и штырьковый) с проводами |  | 22013.0630-200 |
| 80 | Разъем «мама» CN 5 (4-х штырьковый) с проводами |  | 22013.0637-200 |
| 77 | Разъем «мама» CN 1 (3-х штырьковый) с проводами | 22013.0600-200 | Комплект проводов с разъемами CN модуля управления D22013.0630-000 |
| 78 | Разъем «мама» CN 2 (6-и штырьковый) с проводами | 22013.0635-200 |  |
| 81 | Провод заземления P2 «GND» | 22013.0630-007 |  |
| 82 | Разъем «мама» CN 6 (7-и штырьковый) с проводами | 22013.0634-200 |  |
| 83 | Разъем «мама» CN 7 (6-и штырьковый) с проводами | 22013.0633-200 |  |
| 84 | Разъем «мама» CN 8 (4-х штырьковый) с проводами | 22013.0636-004 |  |
| 85 | Разъем «мама» CN 10 (9-и штырьковый) с проводами | 22013.0632-200 |  |