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НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ КОТЁЛ                                                                                                                С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ
МОДЕЛЬ
Arderia S28 / S32 


Каталог запчастей                                                                         (взрывные схемы)




	СЕРИЯ
	ВЕРСИЯ

	Arderia S 
	2026-9





Приведённые в данном каталоге изображения дают упрощённое представление об изделии                                                                                                и могут содержать несущественные отличия от изделия, которое находится у вас в эксплуатации   

Группа I. Общая схема 
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	1
	Котёл газовый отопительный водогрейный моделей S28 / S32
	2201363 / 2201365

	2
	Передняя панель в сборе с теплоизолятором с креплением «ушки»
	22013.0100-173R

	3
	Боковая панель (левая) с теплоизолятором
	22013.0100-183

	
	
	22013.0100-171R

	4
	Боковая панель (правая) с теплоизолятором
	22013.0100-181

	
	
	22013.0100-169R

	5
	Саморез 4.2х6.5 
	

	6
	Расширительный бак 7л. VRP 250-7
	до июля 2022 г.
	2501148R 

	
	Расширительный бак 7л. ZRP 200-7
	с июля 2022 г.
	2501316R 

	7
	Кронштейн расширительного бака
	

	8
	Прокладка уплотнительная 15х8х2 , комплект 10 шт.
	22013.0700-014-10R

	9
	Патрубок расширительного бака 
	D22013.0300-048

	10
	Кольцо уплотнительное Ø8хØ2.2хØ12, комплект 10 шт.
	22013.0300-020-10R

	11
	Клипса Ø10 
	22013.0300-019

	12
	Датчик давления воздуха 70/45 
	22013.0600-011R

	13
	Конденсатосборник в сборе с трубками
	22013.0100-100

	14
	Кронштейн крепления конденсатосборника
	

	15
	Фланец дымохода Ø100 PP 
	22013.0100-190 

	
	Прокладка фланца дымохода Ø100 (на схеме не указана)
	22013.0100-191

	16
	Заглушка воздухозаборного отверстия Ø80
	

	17
	Блок управления в сборе
	

	18
	Плата  управления (См. Группу VIII)
	D22013.0631-341R

	
	Плата управления, OpenTherm
	с 23.10 2025 г.
	D22013.0631-346

	19
	Плата индикации
	D22013.0636-203R

	
	Плата индикации, OpenTherm
	с 23.10 2025 г.
	22013.0636-204

	20
	Саморез 4.8х13
	

	21
	Прокладка уплотнительная G1/4", комплект 10 шт.
	22013.0700-015-10R

	22
	Манометр прямоугольный 4 bar (G1/4")
	22013.0336-002R



[bookmark: _GoBack]Группа II. Камера сгорания (закрытого типа)
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	23
	Рама опорная (основание котла) в сборе
	

	24
	Основание камеры сгорания в сборе 
	

	25
	Передняя панель камеры сгорания в сборе с теплоизоляцией
	

	26
	Винт М4х12 
	

	27
	Плита теплоизоляции камеры сгорания боковая (правая / левая)
	

	28
	Плита теплоизоляции камеры сгорания задняя
	

	27, 28 
	Комплект теплоизоляции для котлов моделей S28 / S32
	22013.0210-130R

	29
	Вентилятор 55W
	D22013.0220-002R

	30
	Саморез 4.2х13 
	

	31
	Теплообменник основной
	S22013.0231-032R

	32
	Датчик перегрева 92˚C 
	D22013.0610-001R

	33
	Клипса Ø18, комплект 10 шт.
	D22013.0300-002-10R

	34
	Электрод ионизации в сборе с проводом
	

	35
	Электрод поджига 1 в сборе с проводом (левый)
	

	36
	Электрод поджига 2 в сборе с проводом (правый)
	

	34, 35, 36
	Комплект электродов газового котла
	22013.0211-010R

	37
	Горелка газовая в сборе c коллектором форсунок 15 NG
	D22013.0230-006



Группа III. Газовая арматура
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	38
	Газовый клапан
	HPV07-L020
	22013.0500-010R

	
	
	621В
	22013.0500-012

	39
	Трубка компенсации давления газа
	22013.0100-111

	40
	Патрубок газовый в сборе
	D22013.0500-009

	41
	Прокладка уплотнительная 24х14х2, комплект 10 шт.	
	22013.0700-010-010R



Группа IV. Гидрогруппа42
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	42
	Кольцо уплотнительное Ø17хØ3хØ23, комплект 10 шт.
	22013.0300-006-10R

	43
	Патрубок «насос-теплообменник»
	S22013.0320-020

	44
	Патрубок «теплообменник-отопление» (гайка 3/4)
	S22013.0320-022

	45
	Прокладка уплотнительная 24х14х2, комплект 10 шт.
	22013.0700-040-10R

	46
	Датчик NTC накладной 50 кОм, клипса Ø18 мм
	22013.0630-010R

	47
	Датчик давления 
	22013.0600-010R

	48
	Фитинг выхода отопления G3/4"
	D22013.0300-021

	49
	Клапан входа в сборе с краном подпитки
	S22013.0311-004

	50
	Насос циркуляционный CPB3A 20/6 в сборе
	См. Группу V









Группа V. Насос циркуляционный
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	51
	Трубка 
	22013.0300-015

	52
	Клапан предохранительный 3 бара
	22013.0400-019R

	53
	Кольцо уплотнительное Ø16хØ2.6хØ21.2, комплект 10 шт.
	22013.0400-006-10R

	54
	Клипса Ø18 
	22013.0400-007

	55
	Воздухоотводчик
	22013.0400-002R

	56
	Кольцо уплотнительное Ø36хØ3.3хØ42.6, комплект 10 шт.
	22013.0400-003-10R

	57
	Клипса Ø3х36х51 
	22013.0400-004

	58
	Винт М5х6 
	

	59
	Клипса Ø21 
	22013.0400-012

	60
	Насос циркуляционный CPB3A 20/6
	22013.0400-016R

	61
	Винт M6x8 
	

	62
	Клипса Ø18.5 
	22013.0400-010

	63
	Штуцер насоса G 3/4"
	D22013.0400-013

	64
	Кольцо уплотнительное Ø18хØ3.8хØ25.6, комплект 10 шт.
	22013.0400-009-10R




Группа VI. Разъёмы с проводами66
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	65
	Электрический  шнур с вилкой (16 А / ~250 В)
	22013.0600-017

	68
	Разъем «мама» CN 3 (5-и штырьковый) с проводами         
	22013.0630-200

	69
	Разъем «мама» CN 5 (4-х штырьковый) с проводами          
	22013.0637-200

	66
	Разъем «мама» CN 1 (3-х штырьковый) с проводами         
	22013.0600-200
	Комплект проводов                              с разъемами CN                           модуля управления

D22013.0630-000

	67
	Разъем «мама» CN 2 (6-и штырьковый) с проводами         
	22013.0635-200
	

	70
	Провод заземления P2 «GND»                                 
	22013.0630-007
	

	71
	Разъем «мама» CN 6 (7-и штырьковый) с проводами          
	22013.0634-200
	

	72
	Разъем «мама» CN 7 (6-и штырьковый) с проводами          
	22013.0633-200
	

	73
	Разъем «мама» CN 8 (4-х штырьковый) с проводами          
	22013.0636-004
	

	74
	Разъем «мама» CN 10 (9-и штырьковый) с проводами        
	22013.0632-200
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