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НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЁЛ                                                                                                                С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ
МОДЕЛЬ
Arderia SB28 / SB32


Каталог запчастей                                                                         (взрывные схемы) 




	СЕРИЯ
	ВЕРСИЯ

	Arderia SB 
	2026-9  





Приведённые в данном каталоге изображения дают упрощённое представление об изделии                                                                                         и могут содержать несущественные отличия от изделия, которое находится у вас в эксплуатации   
Группа I. Общая схема9
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	1
	Котёл газовый отопительный водогрейный моделей SB28 / SB32
	2201376 / 2201377

	2
	Передняя панель в сборе с теплоизолятором с креплением «ушки»
	22013.0100-173R

	3
	Боковая панель (левая) с теплоизолятором
	22013.0100-183

	
	
	22013.0100-171R

	4
	Боковая панель (правая) с теплоизолятором
	22013.0100-181

	
	
	22013.0100-169R

	5
	Саморез 4.2х6.5 
	

	6
	Расширительный бак 7л. VRP 250-7
	до июля 2022 г.
	2501148R

	
	Расширительный бак 7л. ZRP 200-7 
	с июля 2022 г.
	2501316R

	7
	Кронштейн расширительного бака
	

	8
	Прокладка уплотнительная 15х8х2, комплект 10 шт.
	22013.0700-014-10R

	9
	Патрубок расширительного бака
	D22013.0300-048

	10
	Кольцо уплотнительное Ø8хØ2.2хØ12, комплект 10 шт.
	22013.0300-020-10R

	11
	Клипса Ø10 
	22013.0300-019

	12
	Датчик давления воздуха 70/45 
	22013.0600-011R

	13
	Конденсатосборник  в сборе 
	22013.0100-100

	14
	Кронштейн крепления конденсатосборника
	

	15
	Фланец дымохода Ø100 PP 
	22013.0100-190 

	
	Прокладка фланца дымохода Ø100 (на схеме не указана)
	22013.0100-191

	16
	Заглушка воздухозаборного отверстия Ø80
	

	17
	Блок управления в сборе
	D22013.0631-332

	18
	Плата управления (См. Группу VII)
	D22013.0631-341R

	19
	Плата дисплея
	без подсветки
	D22013.0636-202R

	
	
	с подсветкой
	D22013.0636-203R

	20
	Саморез 4.8х13 
	



[bookmark: _GoBack]Группа II. Камера сгорания (закрытого типа)
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	21
	Рама опорная (основание котла) в сборе
	

	22
	Основание камеры сгорания в сборе 
	

	23
	Передняя панель камеры сгорания в сборе с теплоизоляцией
	

	24
	Винт М4х12 
	

	25
	Плита теплоизоляции камеры сгорания боковая (правая / левая)
	

	26
	Плита теплоизоляции камеры сгорания задняя
	

	25, 26 
	Комплект теплоизоляции для котлов моделей SB28 / SB32
	22013.0210-130R

	27
	Вентилятор 55W
	D22013.0220-002R

	28
	Саморез 4.2х13 
	

	29
	Теплообменник основной
	S22013.0231-032R

	30
	Датчик перегрева 92˚С 
	D22013.0610-001R

	31
	Клипса Ø18, комплект 10 шт.
	D22013.0300-002-10R

	32
	Электрод ионизации в сборе с проводом
	

	33
	Электрод поджига 1 в сборе с проводом (левый)
	

	34
	Электрод поджига 2 в сборе с проводом (правый)
	

	32, 33, 34
	Комплект электродов 
	22013.0211-010R

	35
	Горелка газовая в сборе c коллектором форсунок 15 NG
	D22013.0230-006


Группа III. Газовая арматура
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	36
	Газовый клапан
	HPV07-L020
	22013.0500-010R

	
	
	621В
	22013.0500-012 

	37
	Трубка компенсации давления газа
	22013.0100-111

	38
	Патрубок газовый в сборе
	D22013.0500-009

	39
	Прокладка уплотнительная 24х14х2, комплект 10 шт.	
	22013.0700-010-10R


Группа IV. Гидрогруппа40
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	40
	Кольцо уплотнительное Ø17хØ3хØ23, комплект 10 шт.
	22013.0300-006-10R

	41
	Патрубок «насос-теплообменник»
	S22013.0320-016

	42
	Патрубок «теплообменник-отопление» (гайка 3/4)
	S22013.0320-018

	43
	Прокладка уплотнительная 24х14х2, комплект 10 шт.
	22013.0700-040-10R

	44
	Датчик NTC накладной 50 кОм, клипса Ø18 мм
	22013.0630-010R

	45
	Узел выхода в сборе без сервопривода
	См. Группу VI

	46
	Узел входа в сборе с краном подпитки 
	S22013.0311-004

	47
	Винт М5х6 
	

	48
	Клипса Ø21 
	22013.0400-012

	49
	Насос циркуляционный CPB3A 20/6 в сборе
	См. Группу V







Группа V. Насос циркуляционный




50
51
54
56
52
610
53
55
60
58
59
57













	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	50
	Трубка 
	22013.0300-015

	51
	Клапан предохранительный 3 бара
	22013.0400-019R

	52
	Кольцо уплотнительное Ø16хØ2.6хØ21.2, комплект 10 шт.
	22013.0400-006-10R

	53
	Клипса Ø18 
	22013.0400-007

	54
	Воздухоотводчик 
	22013.0400-002R

	55
	Кольцо уплотнительное Ø36хØ3.3хØ42.6, комплект 10 шт.
	22013.0400-003-10R

	56
	Клипса Ø3х36х51 
	22013.0400-004

	57
	Насос циркуляционный CPB3A 20/6
	22013.0400-021R

	58
	Винт M6x8 
	

	59
	Клипса Ø18.5 
	22013.0400-010

	60
	Штуцер насоса G3/4"
	D22013.0400-013

	61
	Кольцо уплотнительное Ø18хØ3.8хØ25.6, комплект 10 шт.
	22013.0400-009-10R





Группа VI. Гидроузел выхода гидравлической группы GHB 201                                          (трёхходовой кран, серводвигатель, датчик давления)
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	62
	Сервопривод трёхходового крана (~220 В)
	D22013.0311-023R

	63
	Трёхходовой клапан выхода G3.4"
	S22013.0311-007R

	64
	Скоба-фиксатор 
	

	65
	Датчик давления G1/4" 
	22013.0600-012R


Группа VII. Разъёмы с проводами67
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	№
	Наименование
	Артикул (Код)

	66
	Электрический  шнур с вилкой (16 А / ~250 В)
	22013.0600-017

	69
	Разъем «мама» CN 3 (5-и штырьковый) с проводами         
	22013.0630-200

	70
	Разъем «мама» CN 5 (4-х штырьковый) с проводами          
	22013.0637-200

	67
	Разъем «мама» CN 1 (3-х штырьковый) с проводами         
	220130600-200
	Комплект проводов                              с разъемами CN                           модуля управления

D22013.0630-000

	68
	Разъем «мама» CN 2 (6-и штырьковый) с проводами         
	22013.0635-200
	

	71
	Провод заземления P2 «GND»                                 
	22013.0630-007
	

	72
	Разъем «мама» CN 6 (7-и штырьковый) с проводами          
	22013.0634-200
	

	73
	Разъем «мама» CN 7 (6-и штырьковый) с проводами          
	22013.0633-200
	

	74
	Разъем «мама» CN 8 (4-х штырьковый) с проводами          
	22013.0636-004
	

	75
	Разъем «мама» CN 10 (9-и штырьковый) с проводами        
	22013.0632-200
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