НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ ОДНОКОНТУРНЫЙ КОТЁЛ                                                                                                                С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ

МОДЕЛЬ

Arderia SB28 / SB32

Каталог запчастей                                                                         (взрывные схемы)

| СЕРИЯ | ВЕРСИЯ |
| --- | --- |
| Arderia SB | 2026-9 |

Приведённые в данном каталоге изображения дают упрощённое представление об изделии                                                                                         и могут содержать несущественные отличия от изделия, которое находится у вас в эксплуатации

9

8

4

5

7

10

18

20

16

2

3

12

15

1

14

5

6

13

19

11

5

17

Группа I. Общая схема

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котёл газовый отопительный водогрейный моделей SB28 / SB32 |  | 2201376 / 2201377 |
| 2 | Передняя панель в сборе с теплоизолятором с креплением «ушки» |  | 22013.0100-173R |
| 3 | Боковая панель (левая) с теплоизолятором |  | 22013.0100-183 |
|  |  |  | 22013.0100-171R |
| 4 | Боковая панель (правая) с теплоизолятором |  | 22013.0100-181 |
|  |  |  | 22013.0100-169R |
| 5 | Саморез 4.2х6.5 |  |  |
| 6 | Расширительный бак 7л. VRP 250-7 | до июля 2022 г. | 2501148R |
|  | Расширительный бак 7л. ZRP 200-7 | с июля 2022 г. | 2501316R |
| 7 | Кронштейн расширительного бака |  |  |
| 8 | Прокладка уплотнительная 15х8х2, комплект 10 шт. |  | 22013.0700-014-10R |
| 9 | Патрубок расширительного бака |  | D22013.0300-048 |
| 10 | Кольцо уплотнительное Ø8хØ2.2хØ12, комплект 10 шт. |  | 22013.0300-020-10R |
| 11 | Клипса Ø10 |  | 22013.0300-019 |
| 12 | Датчик давления воздуха 70/45 |  | 22013.0600-011R |
| 13 | Конденсатосборник в сборе |  | 22013.0100-100 |
| 14 | Кронштейн крепления конденсатосборника |  |  |
| 15 | Фланец дымохода Ø100 PP |  | 22013.0100-190 |
|  | Прокладка фланца дымохода Ø100 (на схеме не указана) |  | 22013.0100-191 |
| 16 | Заглушка воздухозаборного отверстия Ø80 |  |  |
| 17 | Блок управления в сборе |  | D22013.0631-332 |
| 18 | Плата управления (См. Группу VII) |  | D22013.0631-341R |
| 19 | Плата дисплея | без подсветки | D22013.0636-202R |
|  |  | с подсветкой | D22013.0636-203R |
| 20 | Саморез 4.8х13 |  |  |

Группа II. Камера сгорания (закрытого типа)

26

28

29

30

27

23

31

31

25

24

21

22

5

25

35

34

33

32

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Рама опорная (основание котла) в сборе |  |  |
| 22 | Основание камеры сгорания в сборе |  |  |
| 23 | Передняя панель камеры сгорания в сборе с теплоизоляцией |  |  |
| 24 | Винт М4х12 |  |  |
| 25 | Плита теплоизоляции камеры сгорания боковая (правая / левая) |  |  |
| 26 | Плита теплоизоляции камеры сгорания задняя |  |  |
| 25, 26 | Комплект теплоизоляции для котлов моделей SB28 / SB32 |  | 22013.0210-130R |
| 27 | Вентилятор 55W |  | D22013.0220-002R |
| 28 | Саморез 4.2х13 |  |  |
| 29 | Теплообменник основной |  | S22013.0231-032R |
| 30 | Датчик перегрева 92˚С |  | D22013.0610-001R |
| 31 | Клипса Ø18, комплект 10 шт. |  | D22013.0300-002-10R |
| 32 | Электрод ионизации в сборе с проводом |  |  |
| 33 | Электрод поджига 1 в сборе с проводом (левый) |  |  |
| 34 | Электрод поджига 2 в сборе с проводом (правый) |  |  |
| 32, 33, 34 |  | Комплект электродов | 22013.0211-010R |
| 35 | Горелка газовая в сборе c коллектором форсунок 15 NG |  | D22013.0230-006 |

Группа III. Газовая арматура

36

39

37

38

39

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | Газовый клапан | HPV07-L020 | 22013.0500-010R |
|  |  | 621В | 22013.0500-012 |
| 37 | Трубка компенсации давления газа |  | 22013.0100-111 |
| 38 | Патрубок газовый в сборе |  | D22013.0500-009 |
| 39 | Прокладка уплотнительная 24х14х2, комплект 10 шт. |  | 22013.0700-010-10R |

40

40

42

41

43

44

45

46

47

48

49

43

Группа IV. Гидрогруппа

| № | Наименование | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- |
| 40 | Кольцо уплотнительное Ø17хØ3хØ23, комплект 10 шт. | 22013.0300-006-10R |
| 41 | Патрубок «насос-теплообменник» | S22013.0320-016 |
| 42 | Патрубок «теплообменник-отопление» (гайка 3/4) | S22013.0320-018 |
| 43 | Прокладка уплотнительная 24х14х2, комплект 10 шт. | 22013.0700-040-10R |
| 44 | Датчик NTC накладной 50 кОм, клипса Ø18 мм | 22013.0630-010R |
| 45 | Узел выхода в сборе без сервопривода | См. Группу VI |
| 46 | Узел входа в сборе с краном подпитки | S22013.0311-004 |
| 47 | Винт М5х6 |  |
| 48 | Клипса Ø21 | 22013.0400-012 |
| 49 | Насос циркуляционный CPB3A 20/6 в сборе | См. Группу V |

Группа V. Насос циркуляционный

50

51

54

56

52

610

53

55

60

58

59

57

| № | Наименование | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- |
| 50 | Трубка | 22013.0300-015 |
| 51 | Клапан предохранительный 3 бара | 22013.0400-019R |
| 52 | Кольцо уплотнительное Ø16хØ2.6хØ21.2, комплект 10 шт. | 22013.0400-006-10R |
| 53 | Клипса Ø18 | 22013.0400-007 |
| 54 | Воздухоотводчик | 22013.0400-002R |
| 55 | Кольцо уплотнительное Ø36хØ3.3хØ42.6, комплект 10 шт. | 22013.0400-003-10R |
| 56 | Клипса Ø3х36х51 | 22013.0400-004 |
| 57 | Насос циркуляционный CPB3A 20/6 | 22013.0400-021R |
| 58 | Винт M6x8 |  |
| 59 | Клипса Ø18.5 | 22013.0400-010 |
| 60 | Штуцер насоса G3/4" | D22013.0400-013 |
| 61 | Кольцо уплотнительное Ø18хØ3.8хØ25.6, комплект 10 шт. | 22013.0400-009-10R |

Группа VI. Гидроузел выхода гидравлической группы GHB 201                                          (трёхходовой кран, серводвигатель, датчик давления)

62

64

65

63

| № | Наименование | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- |
| 62 | Сервопривод трёхходового крана (~220 В) | D22013.0311-023R |
| 63 | Трёхходовой клапан выхода G3.4" | S22013.0311-007R |
| 64 | Скоба-фиксатор |  |
| 65 | Датчик давления G1/4" | 22013.0600-012R |

67

66

68

69

70

71

72

73

74

75

Группа VII. Разъёмы с проводами

| № | Наименование |  | Артикул (Код) |
| --- | --- | --- | --- |
| 66 | Электрический шнур с вилкой (16 А / ~250 В) |  | 22013.0600-017 |
| 69 | Разъем «мама» CN 3 (5-и штырьковый) с проводами |  | 22013.0630-200 |
| 70 | Разъем «мама» CN 5 (4-х штырьковый) с проводами |  | 22013.0637-200 |
| 67 | Разъем «мама» CN 1 (3-х штырьковый) с проводами | 220130600-200 | Комплект проводов с разъемами CN модуля управления D22013.0630-000 |
| 68 | Разъем «мама» CN 2 (6-и штырьковый) с проводами | 22013.0635-200 |  |
| 71 | Провод заземления P2 «GND» | 22013.0630-007 |  |
| 72 | Разъем «мама» CN 6 (7-и штырьковый) с проводами | 22013.0634-200 |  |
| 73 | Разъем «мама» CN 7 (6-и штырьковый) с проводами | 22013.0633-200 |  |
| 74 | Разъем «мама» CN 8 (4-х штырьковый) с проводами | 22013.0636-004 |  |
| 75 | Разъем «мама» CN 10 (9-и штырьковый) с проводами | 22013.0632-200 |  |